| «СОГЛАСОВАНО» Главный государственный санитарный врач в Темрюкском районе Г.Н.Севастьянова |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Главы Муниципального образования Темрюкский район _____________И.Н.Евтушенко |
| --- | --- | --- | --- |

План – задание на 2013-2014 учебный год

по проведению в соответствие с требованиями санитарных правил и норм в МБОУ СОШ № 28 ст.Тамань ул.Карла Маркса д.176

| № п/п | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Приведение кабинетов химии и физики в соответствие с требованиями санитарных норм п.п.4.27, 5.8, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (установка вытяжных шкафов, демонстрационных столов, ученических столов с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, раковин для мытья рук с подключением горячего и холодного водоснабжения) | До 01.12.2013 г. |
|  | Ремонт кровли, производственных и вспомогательных помещений пищеблока, укладка плитки в горячем цеху столовой в местах ее отсутствия, покраска ножек технологического оборудования и моечных ванн. Установка сеток в вентиляционном коробе. Обновление напольного покрытия в лаборантской кабинете биологии. | Выполнено |
|  | Установка механической вытяжной вентиляции в учебных мастерских в соответствии с п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До 01.12.2013 г. |
|  | Правильная установка софитов над классными досками в соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Выполнено |
|  | Подведение воды и канализации в помещения для уборочного инвентаря, оборудование слив.крана для забора воды в соответствии с п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Выполнено |
|  | Оборудование условий для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря пищеблока, емкостей «пищевые отходы» в соответствии с п.п.5.20, 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 | Выполнено |
|  | Установка вытяжных зонтов над моечными ваннами в соответствии с п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 | Выполнено |
|  | Демонтаж низкотемпературной холодильной камеры. | До 01.09.2013 г. |

Директор школы                                                                  М.Е.Воропаева